Приложение 2.1

к Приказу Минэнерго России

от 24.03.2010 № 114

Утверждаю

Директор

ООО "ИнвестГрадСтрой"

______________Е.В. Гозун

«___» ____________ 2019 года

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К  ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ ООО " ИНВЕСТГРАДСТРОЙ"

НА ПЕРИОД 2020-2024 гг.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

# I. Общая характеристика инвестиционной программы:

| Заказчик Программы | ООО «ИнвестГрадСтрой» |
| --- | --- |
| Цели и задачи Программы | 1. Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей 2. Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики 3. Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики 4. Выполнение требований законодательства Российской Федерации 5. Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности |
| Срок реализации Программы | Срок реализации Программы 5 лет. Программа предусматривает выполнение комплекса мероприятий, в запланированных объемах. |
| Величина затрат | Стоимость затрат на реализацию Программы, - 5,1 млн. руб. 2020г. - 5,4 млн. руб. 2021г - 5,7 млн. руб. 2022г. - 6,0 млн. руб. 2023г. - 6,3 млн. руб. 2024г. |
| Источники финансирования Программы | средства, полученные от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам): - амортизация 19,5 млн.руб. - прибыль 9,0 |
| Способ исполнения программы | - подрядным способом |
| Ответственный исполнитель | ООО «ИнвестГрадСтрой» |

Общие положения

Общество с Ограниченной Ответственностью «ИнвестГрадСтрой» - это территориальная сетевая компания, оказывающая услуги по передаче и распределению электроэнергии субъектам рынка, а также по подключению новых потребителей к электрическим сетям Общества на территории Томской области.

ООО «ИнвестГрадСтрой» приобрело электросетевое имущество у ОАО «Ролтом». Приобретенное электросетевое имущество 50-х, 60-х и 70-х годов постройки. В настоящее время утвержден генеральный план застройки обслуживаемой территории многоэтажной жилой застройкой и прилегающей социальной инфраструктуры (детский сад), согласно которого ООО «ИнвестГрадСтрой» должен обеспечить строящиеся объекты соответственной мощностью и предъявляемой надежностью. Существующие электросетевая инфраструктура была предназначена для промышленного предприятия, которая в большей степени не соответствует генеральному плану застройки.  Расширение мощности и дальнейшая долгосрочная эксплуатация существующего электросетевого оборудования без осуществления данной инвестиционной программы не представляется возможной.

Основные показатели работы ООО «ИнвестГрадСтрой» представлены в таблице 1.

Таблица 1

| Основные показатели | ед. изм |  |
| --- | --- | --- |
| Среднесписочная численность персонала | чел. | 15,0 |
| Объем обслуживания | у.е. | 696,6 |
| Общая протяженность линии электропередач 0,4-35 кВ по трассе | км | 24,25 |
| Подстанции 35 кВ | (шт / МВА) | 1/ 32 |
| Подстанции 6-10 кВ | (шт / МВА) | 18/ 14,36 |

Основные цели и направления инвестиционной программы

Основная цель Программы – обеспечение надежности электроснабжения потребителей г. Томска и Томской области с учетом потребности развития региональной экономики при одновременном недопущении резкого роста конечных тарифов для потребителей электрической энергии.

Задачи программы:

- Обеспечение надежности электроснабжения потребителей;

- Сокращение недоотпуска электроэнергии;

- Сокращение числа аварийных отключений;

- Снижение затрат, в том числе на технологическое обслуживание и ремонт энергоустановок;

- Снижение потерь электрической энергии при ее транспортировке;

- Улучшение показателей качества электроэнергии;

- Снижение рисков, связанных с ограничениями по технологическому подключению потребителей;

- Рост инвестиционной привлекательности объектов энергетики и снижение износа основных фондов.

1. Установка учетов с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности с потребителями, запитанными от ВЛ-0,4кВ

№ п/п 1.1.5 согласно Приказа Минэнерго РФ №114 от 24.03.2010г.

№ п/п 1.2.3.1 согласно Приказа Минэнерго РФ №380 от 05.05.2016г.

Идентификатор инвестиционного проекта - J_0000000001

Период реализации 2020-2024г.г.

Целью реализации данного инвестиционного проекта является повышение экономической эффективности оказания услуг в сфере электроэнергетики.

Инвестиционным проектом предполагается установка учетов для льготной категории заявителей в рамках исполнения обязательств сетевой организации по договорам об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Исходя из существующего количества абонентов в Программу включены мероприятия по установке учетов в количестве 230 штук.

Плановый объем капитальных вложений составляет  5,42 млн. руб. без НДС. Плановый объем финансирования капитальных вложений составляет 6,512 млн. руб. с НДС.

Сметный расчет стоимости реализации инвестиционного проекта выполнен на основании сметных расчетов, составленных базисно-индексным методом с использованием федеральных единичных расценок, утвержденных Приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30.12.2016года №1039/пр и индексов изменения сметной стоимости строительства на 4 квартал 2018 года, утвержденных Приказом Департамента архитектуры и строительства Томской области №24-п от 11.10.2018года.

Сводки затрат и сводные сметные расчеты приведены в обосновывающих материалов.

Расчет стоимости инвестиционного проекта, составленный с использованием укрупненных нормативов цен типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики, приведен в обосновывающих материалов.

Для перевода стоимости в прогнозные цены соответствующих лет применены индекс-дефляторы Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2036 года от 28.11.2018года.  Плановый объем финансирования капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет  не превышает объем финансовых потребностей, определенный в соответствии с УНЦ типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики, утвержденных Министерством энергетики Российской Федерации.

2. Приобретение автогидроподъемника

№ п/п 4.1 согласно Приказа Минэнерго РФ №114 от 24.03.2010г.

№ п/п 1.6 согласно Приказа Минэнерго РФ №380 от 05.05.2016г.

Идентификатор инвестиционного проекта - J_0000000002

Период реализации 2020г.

Целью реализации данного инвестиционного проекта является хозяйственное обеспечение деятельности предприятия.

Согласно нормативов, рассчитанных в соответствие с Приказом Госстроя РФ от 05.09.2000 № 2000 "Об утверждении Нормативов и методических указаний по определению потребности в машинах и механизмах для эксплуатации и ремонта коммунальных электрических и тепловых сетей",  нормативное количество единиц автогидроподъёмников по состоянию на 2019 год должно составлять 1. По состоянию на 01.01.2019 фактически в эксплуатации предприятия числится 0 единиц.  В связи с этим инвестиционным предполагается приобретение 1 единицы техники.

Плановый объем капитальных вложений составляет  3,19 млн. руб. без НДС. Плановый объем финансирования капитальных вложений составляет 3,497 млн. руб. с НДС.

Количество автомобилей по годам приведено в Таблице №2.

Таблица №2

| № п/п | Наименование | Кол-во, шт. | Стоимость в прогнозных ценах, млн. руб. без НДС | Стоимость в текущих ценах, млн. руб. без НДС | Год приобретения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего, в том числе: | 1 | 3,497 | 3,1905 |  |
| 1 | Автогидроподъемник 18м | 1 | 3,497 | 3,1905 | 2020 |

Коммерческое предложение приведено в обосновывающих материалах.

Объем финансовых потребностей не определен в соответствие с УНЦ типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики по причине отсутствия технологических решений капитального строительства, в отношении которых Министерством энергетики РФ утверждены УНЦ.

3. Приобретение бригадного автомобиля

№ п/п 4.3 согласно Приказа Минэнерго РФ №114 от 24.03.2010г.

№ п/п 1.6 согласно Приказа Минэнерго РФ №380 от 05.05.2016г.

Идентификатор инвестиционного проекта - J_0000000003

Период реализации 2021 г.

Целью реализации данного инвестиционного проекта является хозяйственное обеспечение деятельности предприятия.

Согласно нормативов, рассчитанных в соответствие с Приказом Госстроя РФ от 05.09.2000 № 2000 "Об утверждении Нормативов и методических указаний по определению потребности в машинах и механизмах для эксплуатации и ремонта коммунальных электрических и тепловых сетей",  нормативное количество единиц автомобилей, используемых для перевозки рабочих, оперативных бригад, инструмента по состоянию на 2019 год должно составлять 2. По состоянию на 01.01.2019 фактически в эксплуатации предприятия числится 1 единиц.  В связи с этим инвестиционным предполагается приобретение 1 единицы техники.

Плановый объем капитальных вложений составляет  0,931 млн. руб. без НДС. Плановый объем финансирования капитальных вложений составляет 1,013 млн. руб. с НДС.

Количество автомобилей по годам приведено в Таблице №3.

Таблица №3

| № п/п | Наименование | Кол-во, шт. | Стоимость в прогнозных ценах, млн. руб. без НДС | Стоимость в текущих ценах, млн. руб. без НДС | Год приобретения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего, в том числе: | 1 | 1,013 | 0,931 |  |
| 1 | Бригадный автомобиль | 1 | 1,013 | 0,931 | 2021 |

Коммерческие предложения приведены в обосновывающих материалах.

Объем финансовых потребностей не определен в соответствие с УНЦ типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики по причине отсутствия технологических решений капитального строительства, в отношении которых Министерством энергетики РФ утверждены УНЦ.

Директор 									Е.В. Гозун

исп.