## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | 1 | кварталл | 2024 | года
Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестГрадСтрой» (ООО «ИнвестГрадСтрой»)
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестГрадСтрой» (ООО «ИнвестГрадСтрой») | ТП | 24 | 10 (10.5) | 21,21 2024.01.22 | 09,20 2024.01.24 | В | 35.983 | ТП 10 (10.5) кВ 24(Все ЛЭП ТП) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 114.68 |  | 2024-01-22 | 3.4.8.1 | 4.4 | 1 | 4.1265
2 | Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестГрадСтрой» (ООО «ИнвестГрадСтрой») | ТП | КО-13-24 | 10 (10.5) | 09,30 2024.04.16 | 19,10 2024.04.16 | П | 9.667 | ТП 10 (10.5) кВ КО-13-24(Все ЛЭП ТП) |  |  | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 20.74 |  |  |  |  | 1 | 0.20049
3 | Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестГрадСтрой» (ООО «ИнвестГрадСтрой») | ТП | 25 | 6 (6.3) | 09,10 2024.04.17 | 11,00 2024.04.17 | П | 1.833 | ТП 6 (6.3) кВ 25(Все ЛЭП ТП) |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.96 |  |  |  |  | 1 | 0.0072587
4 | Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестГрадСтрой» (ООО «ИнвестГрадСтрой») | ТП | КО-13-24 | 10 (10.5) | 10,15 2024.05.08 | 13,40 2024.05.08 | П | 3.417 | ТП 10 (10.5) кВ КО-13-24(Все ЛЭП ТП) |  |  | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 11.74 |  |  |  |  | 1 | 0.040116
5 | Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестГрадСтрой» (ООО «ИнвестГрадСтрой») | ТП | 930 | 10 (10.5) | 12,30 2024.05.14 | 16,00 2024.05.14 | П | 3.5 | ТП 10 (10.5) кВ 930(Все ЛЭП ТП) |  |  | 135 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 96.94 |  |  |  |  | 1 | 0.33929
6 | Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестГрадСтрой» (ООО «ИнвестГрадСтрой») | ТП | 932 | 10 (10.5) | 13,30 2024.05.14 | 16,00 2024.05.14 | П | 2.5 | ТП 10 (10.5) кВ 932(Все ЛЭП ТП) |  |  | 144 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 123.93 |  |  |  |  | 1 | 0.30983
7 | Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестГрадСтрой» (ООО «ИнвестГрадСтрой») | ВЛ | фидер З-05 от ПС Заводская (принадлежит ПАО ТРК) | 10 (10.5) | 16,00 2024.05.27 | 20,40 2024.05.27 | В | 4.67 | ТП 10 (10.5) кВ З-05-28(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ З-05-39(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ З-05-39/1(Все ЛЭП ТП) |  |  | 105 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 66.76 | Публичное акционерное общество «Томская распределительная компания» (ПАО «ТРК») | 2024-05-27 | 3.4.9.1 |  | 1 | 0.31177
8 | Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестГрадСтрой» (ООО «ИнвестГрадСтрой») | ВЛ | фидер З-05 от ПС Заводская (принадлежит Публичное акционерное общество "Россети Томск") | 10 (10.5) | 10,20 2024.07.11 | 13,00 2024.07.11 | В | 2.667 | ТП 10 (10.5) кВ З-05-34(Все ЛЭП ТП) |  |  | 105 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 43.7 | Публичное акционерное общество "Россети Томск" | 11.07.2024 | 3.4.9.1 |  | 0 | 0.11655
9 | Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестГрадСтрой» (ООО «ИнвестГрадСтрой») | ВЛ | фидер ЗЛ-8 от ПС Зоркальцево (принадлежит Публичное акционерное общество "Россети Томск") | 10 (10.5) | 08,00 2024.07.19 | 10,30 2024.07.19 | В | 2.5 | ТП 10 (10.5) кВ ЗЛ-8-14(Все ЛЭП ТП) |  |  | 91 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 29.6 | Публичное акционерное общество "Россети Томск" | 19.07.2024 | 3.4.9.1 |  | 0 | 0.074
10 | Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестГрадСтрой» (ООО «ИнвестГрадСтрой») | ВЛ | фидер З-05 от ПС Заводская (принадлежит Публичное акционерное общество "Россети Томск") | 10 (10.5) | 10,00 2024.07.20 | 13,50 2024.07.20 | В | 3.833 | ТП 10 (10.5) кВ З-05-39(Все ЛЭП ТП) |  |  | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 7.29 | Публичное акционерное общество "Россети Томск" | 20.07.2024 | 3.4.9.1 |  | 0 | 0.027943

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь